МЫС БАРАНОВА 02/08 0600=

СПБ ААНИИ ВАЭ СОКОЛОВУ=

otdexp@aari.ru, geo2@aari.ru=

ОТЧЕТ О РАБОТЕ МАГНИТНОЙ СТАНЦИИ ЛЕДОВАЯ БАЗА МЫС БАРАНОВА ЗА ИЮЛЬ 2025 Г.

В ТЕЧЕНИЕ ПРОШЕДШЕГО МЕСЯЦА ПРОВЕДЕНО 6 СЕРИЙ АБСОЛЮТНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ МПЗ.

Табл.1- Базисные значения МВС DMI

| Дата | Среднее время UTC | D град | H nT | Z nT | T nT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.07.25 | 15:33:20 | 25.4339 | -477.63 | 362.65 | 344.95 |
| 06.07.25 | 14:56:43 | 25.8901 | -457.89 | 334.52 | 317.40 |
| 10.07.25 | 1:09:11 | 26.3071 | -464.36 | 375.18 | 357.97 |
| 16.07.25 | 12:52:46 | 25.7041 | -461.87 | 331.88 | 314.65 |
| 20.07.25 | 9:26:33 | 24.4572 | -436.89 | 350.95 | 334.30 |
| 25.07.25 | 13:33:05 | 24.4653 | -474.54 | 351.43 | 333.90 |
|  | Ср-нее знач. | 25.3763 | -462.20 | 351.10 | 333.86 |
|  | Ст-ное откл. | 0.7637 | 14.52 | 16.48 | 16.40 |

Табл.2- Абсолютные значения составляющих МПЗ

| Дата | Среднее времяUTC | D град | H nT | Z nT | I град | T nT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.07.25 | 15:33:20 | 24.7486 | 1911.43 | 58965.03 | 88.1433 | 58996.01 |
| 06.07.25 | 14:56:43 | 25.4208 | 1939.91 | 58900.27 | 88.1136 | 58932.22 |
| 10.07.25 | 1:09:11 | 26.2295 | 1917.97 | 58999.02 | 88.1381 | 59030.20 |
| 16.07.25 | 12:52:46 | 25.1441 | 1932.57 | 58894.11 | 88.1206 | 58925.82 |
| 20.07.25 | 9:26:33 | 23.3063 | 1989.89 | 58941.30 | 88.0664 | 58974.90 |
| 25.07.25 | 13:33:05 | 22.6811 | 1906.65 | 58941.05 | 88.1472 | 58971.89 |
|  | Ср-нее знач. | 24.5884 | 1933.07 | 58940.13 | 88.12 | 58971.84 |
|  | Ст-ное откл. | 1.3418 | 30.56 | 39.49 | 0.03 | 39.21 |

Кол-во дней записи информации и суточных магнитограмм: 31

С уважением. Ведущий геофизик Новоселов А.Н.=

020802 АЭ КУЗНЕЦОВ-