МЫС БАРАНОВА

ВАЭ СОКОЛОВУ

otdexp@aari.ru, geo2@aari.ru

ОТЧЕТ О РАБОТЕ МАГНИТНОЙ СТАНЦИИ ЛЕДОВАЯ БАЗА МЫС БАРАНОВА ЗА ОКТЯБРЬ 2025 Г.

В ТЕЧЕНИЕ ПРОШЕДШЕГО МЕСЯЦА ПРОВЕДЕНО 6 СЕРИЙ АБСОЛЮТНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ МПЗ.

Табл.1- Базисные значения МВС DMI

| Дата | Среднее время UTC | D град | H nT | Z nT | T nT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05.10.25 | 8:49:16 | 24.1979 | -488.49 | 345.02 | 326.96 |
| 06.10.25 | 7:27:49 | 24.3375 | -477.77 | 381.28 | 363.47 |
| 10.10.25 | 6:06:22 | 24.8908 | -477.92 | 364.50 | 346.78 |
| 14.10.25 | 6:50:34 | 24.6791 | -448.04 | 371.05 | 354.05 |
| 17.10.25 | 7:35:28 | 25.3583 | -467.29 | 353.07 | 335.67 |
| 22.10.25 | 4:51:40 | 25.7472 | -488.07 | 381.04 | 363.20 |
|  | Ср-нее знач. | 24.8685 | -474.60 | 365.99 | 348.35 |
|  | Ст-ное откл. | 0.5967 | 15.19 | 14.80 | 14.85 |

Табл.2- Абсолютные значения составляющих МПЗ

| Дата | Среднее время UTC | D град | H nT | Z nT | I град | T nT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05.10.25 | 8:49:16 | 23.4949 | 1902.39 | 58926.59 | 88.1509 | 58957.30 |
| 06.10.25 | 7:27:49 | 23.7673 | 1923.64 | 59010.30 | 88.1329 | 59041.65 |
| 10.10.25 | 6:06:22 | 25.0030 | 1912.92 | 58969.11 | 88.1420 | 59000.13 |
| 14.10.25 | 6:50:34 | 23.9840 | 1974.74 | 58981.95 | 88.0824 | 59015.00 |
| 17.10.25 | 7:35:28 | 24.5771 | 1926.68 | 58945.55 | 88.1279 | 58977.04 |
| 22.10.25 | 4:51:40 | 25.5743 | 1878.20 | 59011.17 | 88.1770 | 59041.06 |
|  | Ср-нее знач. | 24.4001 | 1919.76 | 58974.11 | 88.14 | 59005.36 |
|  | Ст-ное откл. | 0.7958 | 32.13 | 34.19 | 0.03 | 34.13 |

Кол-во дней записи информации и суточных магнитограмм: 31

Количество часов пропуска записи МВС FGE-91 DMI - 2 часа 11 минут, POS-1 - 2 часа 11 минут. Причина в нарушении целостности кабеля питания магнитного павильона 26.10.2025

С уважением. Ведущий геофизик Новоселов А.Н.

011102 АЭ Семенов–