МЫС БАРАНОВА =

ВАЭ СОКОЛОВУ

otdexp@aari.ru, geo2@aari.ru=

ОТЧЕТ О РАБОТЕ МАГНИТНОЙ СТАНЦИИ ЛЕДОВАЯ БАЗА МЫС БАРАНОВА ЗА НОЯБРЬ 2025 Г.

В ТЕЧЕНИЕ ПРОШЕДШЕГО МЕСЯЦА ПРОВЕДЕНО 5 СЕРИЙ АБСОЛЮТНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ МПЗ.

Табл.1- Базисные значения МВС DMI

| Дата | Среднее время UTC | D град | H nT | Z nT | T nT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.11.25 | 8:48:29 | 24.1457 | -518.03 | 348.37 | 329.34 |
| 05.11.25 | 4:29:13 | 26.0793 | -561.07 | 381.37 | 361.11 |
| 09.11.25 | 10:08:04 | 24.7070 | -532.09 | 380.24 | 360.58 |
| 14.11.25 | 3:40:30 | 24.6957 | -534.08 | 386.50 | 366.82 |
| 20.11.25 | 3:42:50 | 25.1034 | -539.51 | 379.09 | 359.16 |
|  | Ср-нее знач. | 24.9462 | -536.96 | 375.12 | 355.40 |
|  | Ст-ное откл | 0.7193 | 15.64 | 15.21 | 14.86 |

Табл.2- Абсолютные значения составляющих МПЗ

| Дата | Среднее времяUTC | D град | H nT | Z nT | I град | T nT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.11.25 | 8:48:29 | 23.4051 | 1876.61 | 58938.55 | 88.1763 | 58968.43 |
| 05.11.25 | 4:29:13 | 27.8280 | 1820.46 | 59010.12 | 88.2330 | 59038.21 |
| 09.11.25 | 10:08:04 | 25.2511 | 1880.85 | 59004.46 | 88.1742 | 59034.43 |
| 14.11.25 | 3:40:30 | 25.2562 | 1872.91 | 59016.08 | 88.1823 | 59045.79 |
| 20.11.25 | 3:42:50 | 26.2760 | 1876.15 | 59000.81 | 88.1787 | 59030.63 |
|  | Ср-нее знач. | 25.6033 | 1865.40 | 58994.00 | 88.1889 | 59023.50 |
|  | Ст-ное откл. | 1.6185 | 25.28 | 0.02 | 0.0222 | 31.29 |

Кол-во дней записи информации и суточных магнитограмм: 30

С уважением. Ведущий геофизик	Андреев В.Г

011205 АЭ СЕМЕНОВ-