МЫС БАРАНОВА =

ВАЭ СОКОЛОВУ

otdexp@aari.ru, geo2@aari.ru=

ОТЧЕТ О РАБОТЕ МАГНИТНОЙ СТАНЦИИ ЛЕДОВАЯ БАЗА МЫС БАРАНОВА ЗА ДЕКАБРЬ 2025 Г.

В ТЕЧЕНИЕ ПРОШЕДШЕГО МЕСЯЦА ПРОВЕДЕНО 6 СЕРИЙ АБСОЛЮТНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ МПЗ.

Табл.1- Базисные значения МВС DMI

| Дата | Среднее время UTC | D град | H nT | Z nT | T nT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02.12.25 | 12:11:57 | 24.2133 | -462.86 | 372.68 | 355.11 |
| 03.12.25 | 9:47:48 | 24.4527 | -599.19 | 372.31 | 350.60 |
| 10.12.25 | 12:25:29 | 23.6751 | -635.51 | 401.50 | 378.79 |
| 12.12.25 | 9:54:25 | 24.6178 | -497.00 | 379.39 | 360.90 |
| 20.12.25 | 13:15:11 | 23.7652 | -488.96 | 395.15 | 376.90 |
| 25.12.25 | 13:01:41 | 23.5466 | -541.02 | 379.54 | 359.60 |
|  | Ср-нее знач. | 24.0451 | -537.42 | 383.43 | 363.65 |
|  | Ст-ное откл | 0.4441 | 67.81 | 12.12 | 11.59 |

Табл.2- Абсолютные значения составляющих МПЗ

| Дата | Среднее времяUTC | D град | H nT | Z nT | I град | T nT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02.12.25 | 12:11:57 | 25.1276 | 1973.07 | 58989.77 | 88.0843 | 59022.80 |
| 03.12.25 | 9:47:48 | 25.4123 | 1810.16 | 58982.37 | 88.2422 | 59010.16 |
| 10.12.25 | 12:25:29 | 23.8244 | 1766.07 | 59046.43 | 88.2868 | 59072.88 |
| 12.12.25 | 9:54:25 | 25.9073 | 1915.42 | 59004.16 | 88.1407 | 59035.28 |
| 20.12.25 | 13:15:11 | 24.1575 | 1923.43 | 59043.41 | 88.1342 | 59074.76 |
| 25.12.25 | 13:01:41 | 24.0881 | 1871.59 | 59003.75 | 88.1832 | 59033.43 |
|  | Ср-нее знач. | 24.7528 | 1876.62 | 59011.65 | 88.18 | 59041.55 |
|  | Ст-ное откл. | 0.8446 | 77.02 | 27.10 | 0.07 | 26.56 |

Кол-во дней записи информации и суточных магнитограмм: 28

В связи с отсутствием электропитания 06.12.25;07.12.25;08.12.25 измерения не проводились.

С уважением. Ведущий геофизик	Андреев В.Г

АЭ СЕМЕНОВ–