МЫС БАРАНОВА =

ВАЭ СОКОЛОВУ

otdexp@aari.ru, geo2@aari.ru=

ОТЧЕТ О РАБОТЕ МАГНИТНОЙ СТАНЦИИ ЛЕДОВАЯ БАЗА МЫС БАРАНОВА ЗА ФЕВРАЛЬ 2026 Г.

В ТЕЧЕНИЕ ПРОШЕДШЕГО МЕСЯЦА ПРОВЕДЕНО 6 СЕРИЙ АБСОЛЮТНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ МПЗ.

Табл.1- Базисные значения МВС DMI

| Дата | Среднее время UTC | D град | H nT | Z nT | T nT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.02.26 | 10:08:35 | 23.9005 | -556.64 | 387.14 | 366.34 |
| 03.02.26 | 6:19:49 | 24.0795 | -558.10 | 385.45 | 364.60 |
| 09.02.26 | 3:46:39 | 24.2817 | -552.33 | 397.60 | 377.12 |
| 14.02.26 | 10:13:43 | 24.1270 | -550.13 | 386.80 | 366.38 |
| 18.02.26 | 11:49:03 | 24.3638 | -551.19 | 377.43 | 356.99 |
| 26.02.26 | 12:46:43 | 23.8534 | -481.44 | 388.05 | 370.20 |
|  | Ср-нее знач. | 24.1010 | -541.64 | 387.08 | 366.94 |
|  | Ст-ное откл | 0.2022 | 29.66 | 6.44 | 6.62 |

Табл.2- Абсолютные значения составляющих МПЗ

| Дата | Среднее времяUTC | D град | H nT | Z nT | I град | T nT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.02.26 | 10:08:35 | 24.2592 | 1894.25 | 59022.73 | 88.1618 | 59053.13 |
| 03.02.26 | 6:19:49 | 24.9088 | 1892.55 | 59014.38 | 88.1632 | 59044.72 |
| 09.02.26 | 3:46:39 | 25.4997 | 1878.67 | 59044.01 | 88.1776 | 59073.89 |
| 14.02.26 | 10:13:43 | 25.0752 | 1882.52 | 59021.09 | 88.1731 | 59051.11 |
| 18.02.26 | 11:49:03 | 25.6692 | 1879.67 | 58992.12 | 88.1750 | 59022.06 |
| 26.02.26 | 12:46:43 | 23.6547 | 1912.42 | 59028.64 | 88.1444 | 59059.63 |
|  | Ср-нее знач. | 24.8445 | 1890.01 | 59020.50 | 88.17 | 59050.76 |
|  | Ст-ное откл. | 0.7648 | 12.79 | 17.13 | 0.01 | 17.20 |

Кол-во дней записи информации и суточных магнитограмм: 28

С уважением. Ведущий геофизик	Андреев В.Г

010303 АЭ СЕМЕНОВ