МЫС БАРАНОВА =

ВАЭ СОКОЛОВУ

otdexp@aari.ru, geo2@aari.ru=

ОТЧЕТ О РАБОТЕ МАГНИТНОЙ СТАНЦИИ ЛЕДОВАЯ БАЗА МЫС БАРАНОВА ЗА МАРТ 2026 Г.

В ТЕЧЕНИЕ ПРОШЕДШЕГО МЕСЯЦА ПРОВЕДЕНО 6 СЕРИЙ АБСОЛЮТНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ МПЗ.

Табл.1- Базисные значения МВС DMI

| Дата | Среднее время UTC | D град | H nT | Z nT | T nT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02.03.26 | 3:19:11 | 24.0615 | -550.41 | 394.61 | 374.22 |
| 04.03.36 | 12:28:42 | 23.8387 | -550.01 | 360.84 | 340.34 |
| 08.03.26 | 12:25:39 | 23.6732 | -568.08 | 364.22 | 343.35 |
| 12.03.26 | 11:49:06 | 24.1365 | -552.83 | 379.72 | 359.09 |
| 18.03.26 | 4:39:59 | 23.9872 | -561.17 | 394.04 | 373.26 |
| 27.03.26 | 8:26:33 | 23.5397 | -535.59 | 393.27 | 373.10 |
|  | Ср-нее знач. | 23.8728 | -553.01 | 381.12 | 360.56 |
|  | Ст-ное откл | 0.2325 | 11.07 | 15.46 | 15.57 |

Табл.2- Абсолютные значения составляющих МПЗ

| Дата | Среднее времяUTC | D град | H nT | Z nT | I град | T nT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02.03.26 | 3:19:11 | 24.7752 | 1877.79 | 59038.98 | 88.1783 | 59068.85 |
| 04.03.36 | 12:28:42 | 24.3586 | 1891.90 | 58958.42 | 88.1621 | 58988.77 |
| 08.03.26 | 12:25:39 | 24.1683 | 1851.82 | 58966.69 | 88.2013 | 58995.77 |
| 12.03.26 | 11:49:06 | 25.0774 | 1892.90 | 59003.01 | 88.1625 | 59033.37 |
| 18.03.26 | 4:39:59 | 24.8490 | 1872.52 | 59037.68 | 88.1833 | 59067.38 |
| 27.03.26 | 8:26:33 | 23.7516 | 1919.85 | 59030.44 | 88.1372 | 59061.65 |
|  | Ср-нее знач. | 24.4967 | 1884.46 | 59005.87 | 88.17 | 59035.96 |
|  | Ст-ное откл. | 0.4942 | 22.94 | 36.07 | 0.02 | 36.27 |

Кол-во дней записи информации и суточных магнитограмм: 31

С уважением. Ведущий геофизик	Андреев В.Г

АЭ СЕМЕНОВ