МЫС БАРАНОВА =

ВАЭ СОКОЛОВУ=

ОТДЕЛ ГЕОФИЗИКИ=

otdexp@aari.ru, geo2@aari.ru=

ОТЧЕТ О РАБОТЕ МАГНИТНОЙ СТАНЦИИ ЛЕДОВАЯ БАЗА МЫС БАРАНОВА ЗА АПРЕЛЬ 2026 Г.

В ТЕЧЕНИЕ ПРОШЕДШЕГО МЕСЯЦА ПРОВЕДЕНО 6 СЕРИЙ АБСОЛЮТНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ МПЗ.

Табл.1- Базисные значения МВС DMI

| Дата | Среднее время UTC | D град | H nT | Z nT | T nT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08.04.26 | 8:31:00 | 23.4951 | -546.52 | 396.14 | 375.81 |
| 12.04.26 | 16:18:02 | 23.8877 | -534.59 | 389.73 | 369.78 |
| 13.04.26 | 11:50:15 | 24.1237 | -528.25 | 379.21 | 359.49 |
| 16.04.26 | 11:46:24 | 23.7230 | -535.69 | 378.32 | 358.34 |
| 22.04.26 | 13:30:58 | 24.0089 | -528.31 | 392.42 | 372.84 |
| 24.04.26 | 14:45:32 | 23.1640 | -519.92 | 386.77 | 367.60 |
|  | Ср-нее знач. | 23.7337 | -532.21 | 387.10 | 367.31 |
|  | Ст-ное откл. | 0.3559 | 9.00 | 7.16 | 7.08 |

Табл.2- Абсолютные значения составляющих МПЗ

| Дата | Среднее времяUTC | D град | H nT | Z nT | I град | T nT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08.04.26 | 8:31:00 | 23.3528 | 1889.28 | 59044.13 | 88.1673 | 59074.36 |
| 12.04.26 | 16:18:02 | 24.7048 | 1900.96 | 59024.21 | 88.1553 | 59054.82 |
| 13.04.26 | 11:50:15 | 24.8001 | 1904.09 | 59001.48 | 88.1516 | 59032.20 |
| 16.04.26 | 11:46:24 | 24.1074 | 1900.13 | 58998.47 | 88.1553 | 59029.06 |
| 22.04.26 | 13:30:58 | 24.1799 | 1889.27 | 59032.64 | 88.1669 | 59062.87 |
| 24.04.26 | 14:45:32 | 23.5924 | 1882.77 | 59024.21 | 88.1730 | 59054.24 |
|  | Ср-нее знач. | 24.1229 | 1894.41 | 59020.86 | 88.16 | 59051.26 |
|  | Ст-ное откл. | 0.5788 | 8.46 | 17.77 | 0.01 | 17.58 |

Кол-во дней записи информации и суточных магнитограмм: 30

Уважением, ведущий геофизик Андреев В.Г

010505 АЭ СЕМЕНОВ–