МЫС БАРАНОВА 02/08/06:00

ВАЭ ФИЛЬЧУКУ=

ОТДЕЛ ВАЭ=

kirill@aari.ru, otdexp@aari.ru=

ОТЧЕТ О РАБОТЕ МАГНИТНОЙ СТАНЦИИ ЛЕДОВАЯ БАЗА МЫС БАРАНОВА ЗА ИЮЛЬ 2026 Г.

В ТЕЧЕНИЕ ПРОШЕДШЕГО МЕСЯЦА ПРОВЕДЕНО 6 СЕРИЙ АБСОЛЮТНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ МПЗ.

Табл.1- Базисные значения МВС DMI

| Дата | Среднее время UTC | D град | H nT | Z nT | T nT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02.07.26 | 14:29:27 | 25.9661 | -498.89 | 376.84 | 358.41 |
| 06.07.26 | 11:38:09 | 25.8433 | -438.97 | 342.60 | 326.59 |
| 07.07.26 | 14:26:35 | 23.4493 | -482.11 | 376.13 | 358.39 |
| 18.07.26 | 8:54:27 | 25.0400 | -500.44 | 390.31 | 371.81 |
| 21.07.26 | 14:26:23 | 25.4702 | -481.79 | 371.37 | 353.62 |
| 25.07.25 | 13:55:01 | 25.5685 | -460.09 | 373.83 | 356.98 |
|  | Ср-нее знач. | 25.2229 | -477.05 | 371.85 | 354.30 |
|  | Ст-ное откл. | 0.9271 | 23.71 | 7.16 | 14.94 |

Табл.2- Абсолютные значения составляющих МПЗ

| Дата | Среднее времяUTC | D град | H nT | Z nT | I град | T nT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 02.07.26 | 14:29:27 | 23.9965 | 1895.82 | 59000.41 | 88.1596 | 59030.86 |
| 06.07.26 | 11:38:09 | 25.0881 | 1895.55 | 58922.79 | 88.1574 | 58953.27 |
| 07.07.26 | 14:26:35 | 25.1059 | 1894.88 | 59002.28 | 88.1606 | 59032.71 |
| 18.07.26 | 8:54:27 | 23.3226 | 1895.82 | 59029.42 | 88.1605 | 59059.86 |
| 21.07.26 | 14:26:23 | 23.1810 | 1896.76 | 58991.70 | 88.1584 | 59022.19 |
| 25.07.25 | 13:55:01 | 24.2717 | 1894.89 | 58998.05 | 88.1604 | 59028.48 |
|  | Ср-нее знач. | 24.1610 | 1895.62 | 58990.77 | 88.16 | 59021.23 |
|  | Ст-ное откл. | 0.8313 | 0.70 | 35.76 | 0.00 | 35.74 |

Кол-во дней записи информации и суточных магнитограмм: 31

С уважением, ведущий геофизик Андреев В.Г.

010803 АЭ СЕМЕНОВ–